鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 | 旧 |
| --- | --- |
| （趣旨） 第１条 この規定は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、電離放射線障害防止規則の規定 に基づき、鹿児島大学工学部（以下「本学部」という。）の管理するエックス線装置の使用等の放射線業務で起りうるエックス線障害を防止するために、必要な事項を定めるものとする。 （定義） 第２条 この規定において、「エックス線装置」とは、エックス線を発生する装置をいう。 ２ この規定において、「放射線業務」とはエックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務あるいはエックス線管若しくは又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務のことをいい、「取扱者」とはエックス線装置の使用及びその他の取扱いに携わる者をいう。 （エックス線装置及び管理区域） 第３条 本学部で使用するエックス線装置の種類及び使用場所並びに管理区域は、別表第１のと おりとする。 ２ この規定において「管理区域」とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が３月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域をいう。 （組織） 第４条 本学部におけるエックス線障害の防止に関する業務は、学部長が総括する。 ２ 本学部におけるエックス線障害の防止に関する安全管理組織は、別表第２に掲げるとおりと する。 （放射線障害防止委員会） 第５条 本学部にエックス線障害の予防に必要な事項を審議するため、放射線障害防止委員会（以下「防止委員会」という。）を置く。 ２ 防止委員会については、別に定める。 （エックス線作業主任者） 第６条 学部長は、エックス線障害の発生防止について指導監督を行わせるため、有資格者の中からエックス線作業主任者１名を学長に推薦するものとする。 ２ エックス線作業主任者は、次に掲げる業務を行う。 (1) 予防規定の制定及び改廃への参画 (2) エックス線障害防止上重要な計画作成への参画 (3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査 (4) 異常及び事故の原因調査への参画 (5) 使用状況、施設、帳簿及び書類等の監査 (6) 学部長に対する意見の具申 (7) 関係者への助言、勧告及び指示 | （趣旨） 第１条 この規定は、人事院規則10-５（職員の放射線障害の防止） (以下「規則10-５」とい う。)の規定に基づき、鹿児島大学工学部（以下「本学部」という。）の管理するエックス線 （以下「Ｘ線」という。）発生装置等の使用及びその他の取扱いによって起りうるＸ線障害の 防止に関し、必要な事項を定めるものとする。 （定義） 第２条 この規定において、「Ｘ線発生装置等」とは、１メガ電子ボルト未満のＸ線又は電子線 を発生する装置(電子顕微鏡を含む。)をいう。 ２ この規定において、「取扱者」とは、Ｘ線発生装置等の使用及びその他の取扱いに携わる者 をいう。 （Ｘ線発生装置等及び管理区域） 第３条 本学部で使用するＸ線発生装置等の種類及び使用場所並びに管理区域は、別表第１の とおりとする。 （組織） 第４条 本学部におけるＸ線障害の防止に関する業務は、学部長が総括する。 ２ 本学部におけるＸ線障害の防止に関する安全管理組織は、別表第２に掲げるとおりとする。 （放射線障害防止委員会） 第５条 本学部にＸ線障害の予防に必要な事項を審議するため、放射線障害防止委員会（以下 「防止委員会」という。）を置く。 ２ 防止委員会については、別に定める。 （Ｘ線等作業主任者） 第６条 学部長は、Ｘ線障害の発生防止について指導監督を行わせるため、Ｘ線等作業主任者 １名を任命し学長に報告するものとする。 ２ Ｘ線等作業主任者は、次に掲げる業務を行う。 (1) 予防規定の制定及び改廃への参画 (2) Ｘ線障害防止上重要な計画作成への参画 (3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査 (4) 異常及び事故の原因調査への参画 (5) 使用状況、施設、帳簿及び書類等の監査 (6) 学部長に対する意見の具申 (7) 関係者への助言、勧告及び指示 |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 | 旧 |
| --- | --- |
| (8) 防止委員会開催の要求 (9) その他エックス線障害防止に関する事項 ３ 有資格者又はそれに準ずる者の中からエックス線作業副主任者１名を置く。 ４ 副主任者は、主任者の職務を補佐し、主任者が出張、疾病その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行するものとする。 ５ エックス線作業主任者及び副主任者の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 ６ 前項のエックス線作業主任者及び副主任者に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 （エックス線装置管理責任者） 第７条 学部長は、エックス線障害の発生を防止するため、エックス線装置管理責任者（以下「エックス線管理責任者」という。）を各エックス線装置ごとに任命しなければならない。 ２ エックス線管理責任者は、エックス線装置の使用に当たってエックス線障害防止のために必 要な措置をとるとともに、エックス線障害防止のために行う指示等を取扱者に遵守するよう徹 底させなければならない。 ３ エックス線管理責任者は、次の標識を掲示しなければならない。 (1) エックス線装置を設置する室の入口に、エックス線装置を設置する室であることを表示する標識及びエックス線装置の種類を示す標識 (2) エックス線装置若しくはその付近の場所に、エックス線装置の定格出力を明記した標識 (3) エックス線装置表面又はしゃへい装置表面に管理区域を明示する標識 ４ エックス線管理責任者は、エックス線装置に電力が供給されている場合に、その旨を警報す る装置を、エックス線装置を設置する室の入口に設けなければならない。 （放射線健康管理責任者） 第８条 取扱者の健康管理に関する職務を統括するため、放射線健康管理責任者（以下「健康管 理責任者」という。）を置く。 ２ 健康管理責任者には、事務長を充てるものとする。 （放射線健康管理担当者） 第９条 取扱者の健康管理に関する業務を円滑に処理するため、放射線健康管理担当者（以下「健康管理担当者」という。）を置く。 ２ 健康管理担当者には、総務係長を充てるものとする。 ３ 健康管理担当者は、次に掲げる業務を行う。 (1) 教育訓練の実施に関すること。 (2) 健康診断の実施に関すること。 (3) 健康診断の結果の本人への交付に関すること。 (4) 登録者名簿の作成に関すること。 (5) 期間ごとの被ばく管理と本人への交付に関すること。 (6) 放射線健康管理責任者への報告に関すること。 | (8) 防止委員会開催の要求 (9) その他Ｘ線障害防止に関する事項 ３ Ｘ線等作業主任者の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 ４ 前項のＸ線等作業主任者に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 （Ｘ線発生装置等管理責任者） 第７条 学部長は、Ｘ線障害の発生を防止するため、Ｘ線発生装置等管理責任者（以下「Ｘ線 管理責任者」という。）を各Ｘ線発生装置等ごとに任命しなければならない。 ２ Ｘ線管理責任者は、Ｘ線発生装置等の使用に当たってＸ線障害防止のために必要な措置を とるとともに、Ｘ線障害防止のために行う指示等を取扱者に遵守するよう徹底させなければ ならない。 ３ Ｘ線管理責任者は、次の標識を掲示しなければならない。 (1) Ｘ線発生装置等を設置する室の入口に、Ｘ線発生装置等を設置する室であることを表示 する標識及びＸ線発生装置等の種類を示す標識 (2) Ｘ線発生装置等若しくはその付近の場所に、Ｘ線発生装置等の定格出力を明記した標識 (3) Ｘ線発生装置等表面又はしゃへい装置表面に管理区域を明示する標識 ４ Ｘ線管理責任者は、Ｘ線発生装置等に電力が供給されている場合に、その旨を警報する装 置を、Ｘ線発生装置等を設置する室の入口に設けなければならない。 （放射線健康管理責任者） 第８条 取扱者の健康管理に関する職務を統括するため、放射線健康管理責任者（以下「健康 管理責任者」という。）を置く。 ２ 健康管理責任者には、事務長を充てるものとする。 （放射線健康管理担当者） 第９条 取扱者の健康管理に関する業務を円滑に処理するため、放射線健康管理担当者（以下 「健康管理担当者」という。）を置く。 ２ 健康管理担当者には、総務係長を充てるものとする。 ３ 健康管理担当者は、次に掲げる業務を行う。 (1) 教育訓練の実施に関すること。 (2) 健康診断の実施に関すること。 (3) 健康診断の結果の本人への交付に関すること。 (4) 登録者名簿の作成に関すること。 (5) 期間ごとの被ばく管理と本人への交付に関すること。 (6) 放射線健康管理責任者への報告に関すること。 |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 | 旧 |
| --- | --- |
| （エックス線装置使用施設管理責任者） 第１０条 エックス線装置使用施設の維持及び管理に関する職務を統括するため、エックス線装 置使用施設管理責任者（以下「施設管理責任者」という。）を置く。 ２ 施設管理責任者には、事務長を充てるものとする。 （エックス線装置使用施設管理担当者） 第１１条 エックス線装置使用施設の維持及び管理に関する業務を円滑に処理するため、エック ス線装置使用施設管理担当者（以下「施設管理担当者」という。）を置く。 ２ 施設管理担当者には、財務部経理課経理係長（工学部担当）を充てるものとする。 ３ 施設管理担当者は、次に掲げる業務を行う。 (1) 施設環境の維持管理 イ 自主点検の実施に関すること。 ロ 管理区域境界のしゃへい物の破損等、エックス線装置使用施設内外の異常箇所の措置に 関すること。 ハ 点検結果の記帳に関すること。 ニ 施設管理責任者への報告に関すること。 (2) 電気設備の維持管理 イ 自主点検の実施に関すること。 ロ 電気系統に関する点検、異常箇所の措置に関すること。 ハ 点検結果の記帳に関すること。 ニ 施設管理責任者への報告に関すること。 （取扱者の登録） 第１２条 取扱者は、エックス線管理責任者の承認を受け、取扱者名簿に登録されなければなら ない。 ２ エックス線管理責任者は、取扱者名簿を、エックス線作業主任者を経て学部長に提出しなけ ればならない。 ３ 登録の有効期限は、登録をした年度内とする。 （取扱者の遵守事項） 第１３条 取扱者は、エックス線装置の使用に当たって、備付けの使用簿にあらかじめ使用目的、使用条件、取扱者名等を記載するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 - エックス線装置の取扱いに熟知していること。 - 管理区域内でエックス線装置を使用する場合には、放射線測定器を装着すること。 (3) エックス線障害の発生の防止に努めること。 (4) 異常が生じたときは、直ちにエックス線管理責任者に報告すること。 | （Ｘ線発生装置等使用施設管理責任者） 第１０条 Ｘ線発生装置等使用施設の維持及び管理に関する職務を統括するため、Ｘ線発生装 置等使用施設管理責任者（以下「施設管理責任者」という。）を置く。 ２ 施設管理責任者には、事務長を充てるものとする。 （Ｘ線発生装置等使用施設管理担当者） 第１１条 Ｘ線発生装置等使用施設の維持及び管理に関する業務を円滑に処理するため、Ｘ線 発生装置等使用施設管理担当者（以下「施設管理担当者」という。）を置く。 ２ 施設管理担当者には、専門職員（会計担当）を充てるものとする。 ３ 施設管理担当者は、次に掲げる業務を行う。 (1) 施設環境の維持管理 イ 自主点検の実施に関すること。 ロ 管理区域境界のしゃへい物の破損等、Ｘ線発生装置等使用施設内外の異常箇所の措置 に関すること。 ハ 点検結果の記帳に関すること。 ニ 施設管理責任者への報告に関すること。 (2) 電気設備の維持管理 イ 自主点検の実施に関すること。 ロ 電気系統に関する点検、異常箇所の措置に関すること。 ハ 点検結果の記帳に関すること。 ニ 施設管理責任者への報告に関すること。 （取扱者の登録） 第１２条 取扱者は、Ｘ線管理責任者の承認を受け、取扱者名簿に登録されなければならない。 ２ Ｘ線管理責任者は、取扱者名簿を、Ｘ線等作業主任者を経て学部長に提出しなければなら ない。 ３ 登録の有効期限は、登録をした年度内とする。 （取扱者の遵守事項） 第１３条 取扱者は、Ｘ線発生装置等の使用に当たって、備付けの使用簿にあらかじめ使用目的、使用条件、取扱者名等を記載するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) Ｘ線発生装置等の取扱いに熟知していること。 (2) 管理区域内でＸ線発生装置等を使用する場合には、放射線測定器を装着すること。 (3) Ｘ線障害の発生の防止に努めること。 (4) 異常が生じたときは、直ちにＸ線管理責任者に報告すること。 |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 | 旧 |
| --- | --- |
| （注意事項の掲示） 第１４条 エックス線管理責任者は、エックス線装置の取扱いに関する注意事項を、設置場所近 くの目のつきやすい場所に掲示しなければならない。 （施設及び装置の維持管理） 第１５条 エックス線管理責任者は、別表第３に掲げる項目について、エックス線装置を定期的 に点検するとともに、別表第４に定める項目に従い、年１回以上の自主点検を行わなければな らない。 ２ エックス線管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、施設管理責任者に報告 するとともに、修理等の必要な措置を講じなければならない。 ３ エックス線管理責任者は、前２項の結果を取りまとめ、エックス線作業主任者を経て学部長 に報告しなければならない。 （緊急時の措置） 第１６条 エックス線管理責任者及び取扱者は、エックス線装置に異常が生じエックス線障害の 発生のおそれがある場合には、直ちに電源を切る等の適切な放射線防護措置を講じるとともに、エックス線作業主任者及び学部長に連絡しなければならない。 ２ 学部長は、取扱者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした場合、速やかに本人 に医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 ３ 学部長は、前項の連絡を受けた場合には、速やかにその旨を学長を経て文部科学省その他関係機関へ報告しなければならない。 （測定） 第１７条 エックス線作業主任者は、エックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定、 及び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定を行わなければならない。 ２ エックス線作業主任者は、前項の場所の測定結果を、エックス線装置を設置する室内の見や すい場所に掲示することによって、取扱者に周知させなければならない。 （教育訓練） 第１８条 学部長は、取扱者に対し、エックス線障害を防止するために必要な教育及び訓練を施 さなければならない。 ２ 教育及び訓練の実施項目は、次に掲げるとおりとする。 (1) 放射線の人体に与える影響 (2) エックス線装置の安全取扱い (3) エックス線障害の防止に関する関係法令 (4) 予防規定 ３ 教育及び訓練の実施は、エックス線装置を初めて使用する場合にあっては使用前に、使用開 始後にあっては１年を超えない期間ごととする。 | （注意事項の掲示） 第１４条 Ｘ線管理責任者は、Ｘ線発生装置等の取扱いに関する注意事項を、設置場所近くの目のつきやすい場所に掲示しなければならない。 （施設及び装置の維持管理） 第１５条 Ｘ線管理責任者は、別表第３に掲げる項目について、Ｘ線発生装置等を定期的に点 検するとともに、別表第４に定める項目に従い、年１回以上の自主点検を行わなければなら ない。 ２ Ｘ線管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、施設管理責任者に報告する とともに、修理等の必要な措置を講じなければならない。 ３ Ｘ線管理責任者は、前２項の結果を取りまとめ、Ｘ線等作業主任者を経て学部長に報告し なければならない。 （緊急時の措置） 第１６条 Ｘ線管理責任者及び取扱者は、Ｘ線発生装置等に異常が生じＸ線障害の発生のおそ れがある場合には、直ちに電源を切る等の適切な措置を講じるとともに、Ｘ線等作業主任者 及び学部長に連絡しなければならない。 ２ 学部長は、取扱者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした場合、速やかに本 人に医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 ３ 学部長は、前項の連絡を受けた場合には、速やかにその旨を学長を経て人事院に報告しな ければならない。 （測定） 第１７条 Ｘ線管理責任者は、規則10-５の規定に基づき、Ｘ線障害のおそれのある場所の線量 当量率の測定、及び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定を行わなければならな い。 ２ Ｘ線管理責任者は、前項の場所の測定結果を、Ｘ線発生装置等を設置する室内の見やすい 場所に掲示することによって、取扱者に周知させなければならない。 （教育訓練） 第１８条 学部長は、取扱者に対し、規則10-５の規定に基づき、Ｘ線障害を防止するために必 要な教育及び訓練を施さなければならない。 ２ 教育及び訓練の実施項目は、次に掲げるとおりとする。 (1) 放射線の人体に与える影響 (2) Ｘ線発生装置等の安全取扱い (3) Ｘ線障害の防止に関する関係法令 (4) 予防規定 ３ 教育及び訓練の実施は、Ｘ線発生装置等を初めて使用する場合にあっては使用前に、使用 開始後にあっては１年を超えない期間ごととする。 |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 | 旧 |
| --- | --- |
| ４ 前項の規定にかかわらず、第２項に掲げる項目に関し十分な知識及び技能を有していると学 部長が認める者に対しては、その理由を記録することにより教育及び訓練を省略することがで きる。 （健康診断） 第１９条 取扱者は、本学が実施する健康診断を受けなければならない。 ２ 学部長は、健康診断の結果に関し、その記録の写しを本人に交付しなければならない。 （記録等） 第２０条 エックス線管理責任者は、次に掲げるものについて記録を作成し学部長に報告しなけ ればならない。 (1) 第１７条第１項の規定によるエックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定結果 、及び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定結果並びにこれに基づいて算定した 実効線量及び等価線量、並びに年度の実効線量が20ミリシーベルトを越えた場合は年度ごと の累積実効線量 (2) 第16条第２項の規定により医師の診察又は処置を受けた取扱者の実効線量及び等価線量 (3) エックス線装置の使用又は検査に従事した者の作業内容等 ２ エックス線管理責任者は、前項の記録帳簿を各年度の初めに開設し、当該年度の終了の日に 閉鎖しなければならない。 ３ 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、エックス線作業主任者の監査を受けなければならな い。ただし、取扱者の被ばく線量の測定結果については、その都度エックス線作業主任者の監 査を受けなければならない。 ４ 学部長は、第17条第１項の規定に基づき線量を測定された取扱者に、第１項第１号の記録の 写しをその都度本人に交付しなければならない。 （保存） 第２１条 学部長は、第19条の健康診断の結果の記録を永久に保存しなければならない。 ２ 前条の記録帳簿のうち取扱者の被ばく線量の測定結果については、永久に保存し、その他に ついては５年間保存しなければならない。 （雑則） 第２２条 この規定の実施に関し必要な事項については、防止委員会の議を経て、学部長が別に 定める。 附 則 この規定は、平成16年4月 日から施行し、平成16年4月1日から適用する。 | ４ 前項の規定にかかわらず、第２項に掲げる項目に関し十分な知識及び技能を有していると 学部長が認める者に対しては、その理由を記録することにより教育及び訓練を省略すること ができる。 （健康診断） 第１９条 取扱者は、規則10-５の規定に基づき実施される健康診断を受けなければならない。 ２ 学部長は、健康診断の結果に関し、その記録の写しを本人に交付しなければならない。 （記録等） 第２０条 Ｘ線管理責任者は、次に掲げるものについて記録を作成し学部長に報告しなければ ならない。 (1) 第１７条第１項の規定によるＸ線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定結果、及 び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定結果並びにこれに基づいて算定した実 効線量及び等価線量、並びに年度の実効線量が20ミリシーベルトを越えた場合は年度ごと の累積実効線量 (2) 第16条第２項の規定により医師の診察又は処置を受けた取扱者の実効線量及び等価線量 (3) Ｘ線発生装置等の使用又は検査に従事した者の作業内容等 ２ Ｘ線管理責任者は、前項の記録帳簿を各年度の初めに開設し、当該年度の終了の日に閉鎖 しなければならない。 ３ 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、Ｘ線等作業主任者の監査を受けなければならない。 ただし、取扱者の被ばく線量の測定結果については、その都度Ｘ線等作業主任者の監査を受 けなければならない。 ４ 学部長は、第17条第１項の規定に基づき線量を測定された取扱者に、第１項第１号の記録 の写しをその都度本人に交付しなければならない。 （保存） 第２１条 学部長は、第19条の健康診断の結果の記録を永久に保存しなければならない。 ２ 前条の記録帳簿のうち取扱者の被ばく線量の測定結果については、永久に保存し、その他 については５年間保存しなければならない。 （雑則） 第２２条 この規定の実施に関し必要な事項については、防止委員会の議を経て、学部長が別に定める。 附 則 この規定は、平成14年4月17日から施行し、平成14年4月1日から適用する。 附 則 この規定は、平成15年3月19日から施行し、平成15年3月7日から適用する。 附 則 この規定は、平成15年4月 9日から施行し、平成15年4月1日から適用する。 |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 |  |  |  |  | 旧 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 別表第１（第3条関係） 規定第３条に規定するエックス線装置の種類等 |  |  |  |  | 別表第１（第3条関係） 規定第３条に規定するＸ線発生装置等の種類 |  |  |  |  |
|  | 種 類 | 使 用 場 所 | 管 理 区 域 |  |  | 種 類 | 使 用 場 所 | 管 理 区 域 | ※１ |
|  | エックス線回折装置 | 電気電子工学科エックス線室 応用化学工学科エックス線室 総合教育研究棟４階ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究室(2) 理工系総合研究棟１階ナノ融合 第２実験室 | しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 |  |  | Ｘ線回折装置 | 機械工学科Ｘ線室 電気電子工学科第１Ｘ線室 電気電子工学科第２Ｘ線室 応用化学工学科第１Ｘ線室 応用化学工学科第２Ｘ線室 総合教育研究棟４階ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究室(2) 総合教育研究棟７階７０７室(実験室) | しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 しゃへい装置表面 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｘ線分析装置 | 電気電子工学科第２Ｘ線室 | 装置の表面 |  |
|  |  |  |  |  |  | 走査型電子顕微鏡 | 機械工学科Ｘ線室 電気電子工学科走査電子顕微鏡室 応用化学工学科第１Ｘ線室 地域共同研究センター第２実験室 | 電子顕微鏡表面 電子顕微鏡表面 電子顕微鏡表面 電子顕微鏡表面 |  |
|  |  |  |  |  |  | 電子線ﾏｲｸﾛｱﾅﾗｲｻﾞｰ | 機械工学科Ｘ線室 | 電子顕微鏡表面 |  |
|  |  |  |  |  | ※１は、科学技術振興事業団所有のもの |  |  |  |  |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

エックス線作業主任者

放射線障害防止委員会

工学部長      エックス線装置   取扱者

管理責任者

放射線健康管理責任者   放射線健康管理担当者

（事務長）          　（総務係長）

放射線施設管理責任者   放射線施設管理担当者

（事務長）        （財務部経理課経理係

(工学部担当)）

Ｘ線等作業主任者

放射線障害防止委員会

工学部長      Ｘ線発生装置等    取扱者

管理責任者

放射線健康管理責任者   放射線健康管理担当者

（事務長）          　（総務係長）

放射線施設管理責任者   放射線施設管理担当者

（事務長）          　　専門職員

（会計担当）

| 新 | 旧 |
| --- | --- |
| 別表第２（第4条関係） 規定第４条第２項に規定する工学部放射線障害防止安全管理組織 主任者専門委員会 放射線安全管理委員会 学長 放射線健康管理医 アイソトープ総合センター | 別表第２（第4条関係） 規定第４条第２項に規定する工学部放射線障害防止安全管理組織 主任者専門委員会 放射線安全管理委員会 学長 放射線健康管理医 アイソトープ総合センター |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 |  |  |  | 旧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 別表第３（第15条関係） 規定第15条第１項に規定するエックス線装置の検査 |  |  |  | 別表第３（第15条関係） 規定第15条第１項に規定するＸ線発生装置等の検査 [規則10－5（職員の放射線障害の防止）の運用について] |  |  |  |
|  | 装 置 | 検 査 の 項 目 |  |  | 装 置 | 検 査 の 項 目 |  |
|  | エックス線装置 | １ 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無 （１）エックス線管装置及び加速管装置 （２）高電圧発生装置・エックス線制御装置及びエックス線管装 置附属器具 （３）ゴニオメータ装置 （４）カメラ装置 ２ 防護措置の適否 ３ エックス線装置室の適否 ４ 漏えい放射線の有無及びその線量又は線量当量率 |  |  | Ｘ 線 装 置 | １ 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無 （１）Ｘ線管装置及び加速管装置 （２）高電圧発生装置・Ｘ線制御装置及びＸ線管装置附属器具 （３）ゴニオメータ装置 （４）カメラ装置 ２ 防護措置の適否 ３ Ｘ線装置室の適否 ４ 漏えい放射線の有無及びその線量又は線量当量率 |  |
|  |  |  |  |  | 電子顕微鏡 | １ 電子鏡筒部分及び安全装置の異常又は損傷の有無 ２ 漏えい放射線の有無及びその線量又は線量当量率 |  |
|  |  |  |  | 注 エネルギー分散型Ｘ線装置については、試料室及び検出器は、ゴニオメータ装置に含 まれる。 |  |  |  |

鹿児島大学工学部エックス線障害予防規定（新旧対照表）

| 新 |  |  |  |  | 旧 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 別表第４（第15条関係） 規定第15条第１項に規定する自主点検項目 |  |  |  |  | 別表第４（第15条関係） 規定第15条第１項に規定する自主点検項目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 区 分 | 点 検 項 目 | 実 施 者 |  |
|  | 区 分 | 点 検 項 目 | 実 施 者 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施設の位置等 | １ 位置 ２ 地崩れのおそれ ３ 浸水のおそれ ４ 周囲の状況 | Ｘ線管理責任者 施設管理責任者 |  |
|  | 施設の位置等 | １ 位置 ２ 地崩れのおそれ ３ 浸水のおそれ ４ 周囲の状況 | エックス線管理責任者 施設管理責任者 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要構造部等 | １ 構造及び材料 | 同 上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主要構造部等 | １ 構造及び材料 | 同 上 |  |
|  | しゃへい | １ 構造及び材料 ２ しゃへい物の状況 ３ 線量 | エックス線管理責任者 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | しゃへい | １ 構造及び材料 ２ しゃへい物の状況 ３ 線量 | Ｘ線管理責任者 |  |
|  | 管 理 区 域 | １ 区画及び閉鎖設備 ２ 床壁等の構造・表面仕上げ ３ 線量 ４ 標識 | エックス線管理責任者 施設管理責任者 |  |  | 管 理 区 域 | １ 区画及び閉鎖設備 ２ 床壁等の構造・表面仕上げ ３ 線量 ４ 標識 | Ｘ線管理責任者 施設管理責任者 |  |